MEMORIAL BÁSICO DE CONSTRUÇÃO

Logradouro público:

N.º.                                                                      Complemento:

Bairro:                                                                	Município:                                 	UF: SP

Proprietário:                                                                                	e-mail:                                   	Fone: (   )

Responsável pelo uso                                                               	e-mail:                                   	Fone: (   )

Responsável Técnico:

CREA:                                                                                          	e-mail:                                  	Fone: (   )

Uso, divisão e descrição: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. ESTRUTURAS: execução da obra realizada de acordo com as normas construtivas em vigor, estruturas de __________________ (aço, concreto, madeira etc.), executadas de acordo com as características da construção. Atende ao TRRF (resistência ao fogo) para _____ minutos, conforme a IT 08. Fundações: executadas para suportar as cargas solicitadas, de acordo com normas em vigor.

2. ALVENARIAS: construídas de tijolos de barro, tijolos cerâmicos, blocos de concreto, ou de materiais equivalentes, assentadas e revestidas de argamassa, de acordo com as normas construtivas em vigor.

3. COMPARTIMENTAÇÕES: realizada de acordo com as normas construtivas em vigor e IT 09, de acordo com as características da construção. Atende ao TRRF (resistência ao fogo) para _______ minutos, conforme a IT 08.

4. COMPARTIMENTOS: independentes de sua natureza de ocupação, os compartimentos possuem dimensões adequadas à sua atividade. Os materiais de construção (estruturas, vedações, acabamento etc.) empregados, mediante aplicação adequada, atendem aos requisitos técnicos quanto à estabilidade, ventilação, higiene, segurança, salubridade, conforto técnico e acústico, atendendo às posturas municipais e às normas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

5. INSTALAÇÕES: as instalações hidráulicas e elétricas obedecem aos requisitos normativos da ABNT e das respectivas concessionárias.

6. VIDROS: os elementos envidraçados atendem aos critérios de segurança previstos nas normas da ABNT.

7. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO: as medidas de segurança contra incêndio e os riscos específicos obedecem aos requisitos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo e, onde aplicável, das normas ABNT.

(Município),                                             de                                          de              .

____________________________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO (Certificação Digital)