Relatório de comissionamento e de inspeção periódica do sistema de hidrantes e mangotinhos

Logradouro público:

N.º. Complemento:

Bairro: Município: UF: SP

Proprietário: e-mail: Fone: ( )

Responsável pelo uso e-mail: Fone: ( )

Responsável Técnico:

Número do registro do profissional: e-mail: Fone: ( )

Uso, divisão e descrição:

| 1. HIDRANTES/MANGOTINHOS: |  | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | O sistema de hidrantes/mangotinhos atende ao leiaute da edificação conforme projeto técnico aprovado? |  |  |
| 1.2 | Todos os compartimentos estão protegidos por hidrantes/mangotinhos? |  |  |
| 1.3 | Os hidrantes/mangotinhos estão instalados na posição correta, conforme projeto técnico aprovado? |  |  |
| 1.4 | Os hidrantes/mangotinhos estão desobstruídos e sinalizados conforme a IT n° 20? |  |  |
| 1.5 | Os hidrantes/mangotinhos estão sem vazamentos? |  |  |
| 1.6 | As mangueiras de incêndio estão em bom estado de conservação e possuem as demarcações de certificação? |  |  |
| 1.7 | Os abrigos estão de acordo com os parâmetros da IT nº 22? |  |  |
| 1.8 | Os abrigos possuem os equipamentos necessários (esguichos e chaves de mangueiras)? |  |  |
| 2. CONJUNTO BOMBA DE INCÊNDIO (Bomba + Motor + Painel de controle e partida). |  | Sim | Não |
| 2.1 | A bomba de incêndio está adequadamente instalada? |  |  |
| 2.2 | Existe bomba "jóquey" instalada? Caso positivo, a mesma está adequadamente instalada? |  |  |
| 2.3 | A bomba de incêndio está em compartimento protegido contra o fogo? |  |  |
| 2.4 | A bomba de incêndio está em compartimento sem acúmulo de materiais combustíveis? |  |  |
| 2.5 | A bomba de incêndio está sem vazamentos? (teste) |  |  |
| 2.6 | A bomba de incêndio está instalada com vazão e pressão de acordo com projeto técnico aprovado? |  |  |
| 2.7 | Os manômetros e pressostatos estão em boas condições e funcionando corretamente? |  |  |
| 2.8 | As válvulas de bloqueio (exceto no cabeçote de testes, se houver) estão travadas na posição completamente |  |  |
| 2.9 | A fixação da bomba de incêndio está adequada? |  |  |
| 3. TUBULAÇÃO |  | Sim | Não |
| 3.1 | Tubulação sem danos mecânicos? |  |  |
| 3.2 | Tubulação sem vazamentos? (teste) |  |  |
| 3.3 | Tubulação sem corrosão ou obstrução interna? |  |  |
| 3.4 | Tubulação adequadamente alinhada? |  |  |
| 3.5 | Tubulação pintada e identificada? |  |  |
| 3.6 | Suportes e braçadeiras adequados? |  |  |
| 4. CONEXÃO DE RECALQUE |  | Sim | Não |
| 4.1 | Conexão de recalque está sinalizada? |  |  |
| 4.2 | Conexão de recalque está desobstruída? |  |  |
| 4.3 | Conexão de recalque está sem vazamentos? |  |  |
| 5. TANQUES E RESERVATÓRIOS: |  | Sim | Não |
| 5.1 | Reservatório de incêndio possui volume adequado de acordo com o projeto técnico aprovado? |  |  |
| 5.2 | Reservatório de incêndio possui válvulas completamente abertas? |  |  |
| 5.3 | Reservatório de incêndio possui tubulação e válvulas adequadas? |  |  |
| 5.4 | Existe indicador de nível instalado no tanque? |  |  |

(Continuação)

| (1) Justificativas técnicas para não atendimento dos itens assinalados - a ser preenchido pelo Responsável Técnico |  |
| --- | --- |
| ITEM | JUSTIFICATIVAS DE NÃO ATENDIMENTO |

AVALIAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES/MANGOTINHOS

Atesto, nesta data, que a instalação foi inspecionada e está em conformidade com as prescrições da IT nº 22, estando o proprietário e/ou o responsável pelo uso ciente(s) das responsabilidades referentes à manutenção e vistorias periódicas, conforme a NBR 13714.

Data do comissionamento/inspeção: ___/___/___

Responsável Técnico pelo comissionamento/inspeção:

Título profissional:

Nº do Registro Profissional:

Proprietário e/ou Responsável pelo uso:

Assinatura (Certificação Digital)